Testo 4   				08/02/2010 – 10/02/2010

Titre : Test de dosage dans le poil de marmotte : extraction à l’éther et au méthanol. Test de spiking.

But : Comparer l’extraction à l’éther et au méthanol. Voir si une incubation de 12h en éther permet d’améliorer l’extraction dans ce solvant. Déterminer le recovery de spiking sans extraction.

Matériels et méthodes :

Matériel :

Ac anti-testostérone			Picaper

Testostérone				Biomérieux			Ref : Etalon R2

Testostérone*				Amersham			Ref : TRK406

Lot : B43

Tampon PBS-BSA

Ether

Méthanol				Prolabo			Ref : 20847.295

Lot : 08C130519

Liquide de scintillation		Perkin-Elmer			lot 56-081001

Charbon-dextran

Préparation des réactifs :

On veut faire un dosage sensible soit environ 3000 cpm / 0.1 mL.

Manip testo 3 (dosage sensible) : Bo/AT = 45% donc on peut diluer un peu plus l’Ac : 1/600 au lieu de 1/500.

- Ac

SM = Ac dilué au 1/100.

SD = SM au 1/600 dans du tampon PBS-BSA : en réalité mélange de solution au 1/500 de la manip testo 3 et d’une solution au 1/600 faite le 05/03/09.

- traceur

SM* = 15 µL de SA* dans 5 mL d’éthanol absolu.

SD* = SM* au 1/30 dans du tampon PBS-BSA : solution de la manip testo 3.

Préparations des échantillons :

- Plasma

Plasmas référence: SLN06 (serum de lapin normal), Sg330 (sanglier), CAP (caprin).

Testo 4   				08/02/2010 – 10/02/2010

Ils sont extraits à l’éther avec la technique utilisée en routine (voir ci-dessous). Deux prises d’essai sont extraites : 50 µL avec une reprise finale de 300 µL (dosage avec les poils) et  200 µL avec une reprise finale de 1200 µL (en vue de dosages tests ultérieurs).

Les plasmas sont dilués en tampon PBS-BSA puis 3 mL d’éther sont ajoutés. Après agitation au vortex (2 fois 1 min), les tubes sont centrifugés 5 min à 2000 rpm à 4°C. La phase acqueuse est ensuite congelée dans un bain d’alcool et le surnageant est transféré dans de nouveaux tubes puis évaporé dans un bain-marie à 37°C. Enfin l’extrait est repris dans du tampon PBS-BSA.

|  | échantillon (µL) | PBS-BSA (µL) | éther (mL) | Reprise extrait (µL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Blanc |  | 500 | 3 | 300 |
| Plasmas | 50 µL | 450 | 3 | 300 |
| Plasmas | 200 µL | 500 | 3 | 1200 |

- Poils marmottes

Comme dans la manip testo 2, la touffe de poils de marmottes est coupée aux ciseaux, en petits morceaux de 3-4 mm et conservée dans des flacons de prélèvement. Une partie des poils est pesée et transférée dans des tubes en verre en vue de l’extraction. Plusieurs extractions sont réalisées pour un même animal (une même touffe) afin de tester différentes méthodes.

|  | Poids poils (mg) |  | Poids poils (mg) |  | Poids poils (mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 (2024F28) | 42.1 | 9 (1C8C1B8) | 4.2 | 12 (202356E) | 22.7 |
| 6’ | 39.3 | 9’ | 5.0 | 12’ | 24.0 |
| 6’’ | 41.7 | 9’’ | 4.9 | 12’’ | 22.2 |
| 7 (202608E) | 43.5 | 10 (13830BB) | 7.5 |  |  |
| 7’ | 40.4 | 10’ | 7.3 |  |  |
| 7’’ | 40.7 | 10’’ | 7.2 |  |  |
| 8 (128D35D) | 14.7 | 11 (1359FA7) | 6.1 |  |  |
| 8’ | 15.5 | 11’ | 6.3 |  |  |
| 8’’ | 16.5 | 11’’ | 6.6 |  |  |

Les poils de marmottes sont dilués dans 1 mL d’H20 le matin (5 h incubation à RT).

Tubes n : ajout d’éther le soir (12 h incubation à RT)

Tubes n’ : ajout de méthanol le soir (12 h incubation à RT) (méthanol évaporé sous flux d’azote).

Tubes n’’ : ajout d’éther le lendemain matin (extemporanément à l’extraction).

L’extraction est ensuite similaire à celle des plasmas.

Testo 4   				08/02/2010 – 10/02/2010

- contrôles Biorad

Les contrôles Biorad sont testés sans extraction et après extraction.

Ils sont extraits à l’éther avec la technique utilisée en routine (éther ajouté extemporanément). Deux prises d’essai sont extraites : 50 µL avec une reprise finale de 300 µL (dosage avec les poils) et  200 µL avec une reprise finale de 1200 µL (en vue de dosages tests ultérieurs).

- Standard

Le standard ne subit pas d’extraction.

Gamme de testostérone de 3.9 à 500 pg/0.1mL en tampon PBS-BSA : gamme préparée dans la manip testo 1.

Méthode :

Dans les tubes en verre, mélange de la testostérone froide (ou PBS-BSA) avec  l’Ac anti-testostérone et la testostérone chaude.

Incubation une nuit à 4°C.

Séparation au charbon-dextran : ajout à 4°C de la solution de charbon (2.5 g/L) dextran (0.25 g/L).

Incubation 10 minutes et agitation au vortex.

Centrifugation 15 min à 4000 rpm à 4°C puis prélèvement de 500 µL de surnageant dans les tubes de comptage en polypropylène.

Ajout d’1 mL de liquide de scintillation, agitation au vortex et comptage.

|  |  | testo (µL) | PBS-BSA (µL) | Ac anti-testo (µL) | testo* (µL) | Charbon (µL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | AT |  | 700 |  | 100 |  |
| 3 | ANS |  | 200 |  | 100 | 500 |
| 3 | B0 |  | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 2 | standards | 100 |  | 100 | 100 | 500 |
|  | échantillons | 100 |  | 100 | 100 | 500 |

Résultats :

Voir ci-après

Testo 4   				08/02/2010 – 10/02/2010

Conclusion :

Standard : Bo/AT = 34% donc la dilution des réactifs est correcte. Les concentrations des plasmas de référence sont identiques à celles obtenus dans la manip testo 2 de même que les contrôles Liquichecks déjà dosés en testo 3.

Les résultats sur les poils ne sont pas tous cohérents mais on observe comme dans la manip testo 2 que la pesée d’une plus petite quantité de poils donne une concentration plus élevée, il semble que l’extraction à l’éther pendant 12h engendre une concentration plus élevée mais ce n’est pas toujours le cas.

Par ailleurs la plupart des extraits, une fois repris en PBS-BSA, sont blancs. Cette lactescence est peut-être due aux lipides présents sur le poil ou dans le poil et solubles dans les solvants. Ces lipides seraient plus importants dans 100 mg de poils que dans 10 mg et gêneraient le dosage de la testostérone.

Il faudrait voir si la concentration de testostérone dépend du poids de poils et s’il y a une interférence lipidique.

Concernant le spiking sans extraction, il est bon en PBS mais dans le SLN06 le recovery est très faible et la testostérone n’est pas détectée pour le spiking à 360 pg. Dans le serum, la testostérone doit être extraite pour être détectée même si on observe une perte liée au processus d’extraction. Il faudrait déterminer pourquoi le rendement d’extraction est plus faible en PBS-BSA qu’en serum.