- Price calculation –

Genotyping of Northern Flickers

A) Testing 14 flickers with 15 non-labeled microsat primers	ca. 1100 €

15 non-labeled primer pairs (A3, A4, A108, A119, B6, B12, B103, C3, C6, C10, C102, C111, D1, D8, D112 -> 15x 65 €)					975 €

100 PCRs with non-labeled primers:

Taq polymerase		ca. 24 €

consumables			ca. 24 €

ca. 48 €

Electrophoresis (300 samples)

Agarose			ca. 30€

chemicals			ca. 30€

ca. 60 €

B) Testing 14 flickers with 15 labeled microsat primers		ca. 1594 €

15 labeled primer pairs (A3, A4, A108, A119, B6, B12, B103, C3, C6, C10, C102, C111, D1, D8, D112 -> 15x 92,88 €)					ca. 1400 €

Multiplex PCR:

Multiplex Mix for 200 PCRs reactions 				ca. 40 €

consumables								ca. 24 €

Run on sequencer:

200 runs 								ca. 130 €

DNA extraction of 100 flickers 					ca. 296€

100 DNA extractions with kit:

kit				146 €

consumables			120 €

addit. chemicals		30€

ca. 296 €

Sexing of 100 flickers 						ca. 90 €

100 sexing PCRs with labeled primers:

1 oligo pair			6 €

Taq polymerase etc		8 €

consumables			10 €

ca. 24 €

Run on Alex (100 samples)

ca. 65€

Genotyping 100 flickers 15 microsat markers			ca. 425

Multiplex PCR:

(not including 15 labeled primer pairs (1400€) and DNA isolation (296€) - see above)

Multiplex Mix for ca. 500 PCRs reactions				ca. 100 €

Run on sequencer:

ca. 500 runs 								ca. 325 €

- COMMANDE  -

EXTRACTION

- eppendorfs 1,5 ml :

    - ROTH

    - Reaktionsgeffase 1,5 ml

    - Ref : 4182.1

- Tris-HCL 1M :

    - ROTH, SIGMA

    - High purity

- MgCl2 1M :

    - ROTH, SIGMA

    - High purity

- KCL 1M :

    - ROTH, SIGMA

    - High purity

- Tween 20 :

    - SIGMA

- Proteinase K 1M :

    - Fermentas

    - Ref : EO0491

PCR

- plaques PCR

    - Kisker steinfurt

    - Plaque PCR 96 puits

    - Ref : G060/H/1E

- Kit multiplex

    - Quiagen

    - Multiplex PCR kit

    - Ref : 206145

SEQUENCEUR

Séquenceur de 2eme main : AME Biosciences

Mats Bergstroem	mats@amebioscience.com

3135 Toroed

Norway

- primers

    - Applied Biosystems

    - Oligo pairs

    - 450056

    - Colour set : G5 (6-FAM, VIC, PET, NED, LIZ (marker orange GS-LIZ Size standard 500)

- Formamide

    - Applied Biosystems

    - Formamide

    - Ref : 4311320 (for sequenceur ABI 3100 or 3130)

- Polymer

    - Applied Biosystems

    - Polymer POP-4

    - Ref : 4316355 (for sequenceur ABI 3100)

    - REf : 4363752 (for sequenceur ABI 3130)

- Running buffer

    - Applied Biosystems

    - 10x EDTA

    - Ref : 402824 (for sequenceur ABI 3100 or 3130)

FICHE 1 SUR 4 – EXTRACTION D’ADN

ATTENTION TOUJOURS RANGER LES INDIVIDUS PAR ORDRE CROISSANT (tenir compte des numéros dans la centrifugeuse, utiliser le sens de lecture sur les bloques chauffant donc de gauche à droite et de bas en haut, disposer les individus de A1 jusqu'à A12 puis de B1 jusqu’à B12 et ainsi de suite sur les plaque)

Extraction d’ADN à partir de poils

- Découper une quinzaine de bulbes

- Les placer dans un tube eppendorf de 1,5mL

- Répéter l’opération pour 96 individus

- Placer l’ensemble des individus sur un portoir de 96 tubes (attention ordre des individus cf. en gras si dessus)

- Ajouter 50 µL de tampon de lyse dans chaque tube

- Centrifugation 1min à 11 000rpm

- Incubation 80 min à 66°C : action de la PK

- Centrifugation 1min à 11 000rpm

- Incubation 20min à 96°C : destruction de la PK

- Centrifugation 1min à 13 000rpm

- Prélever 15µL du surnageant et les placer sur une « plaque PCR » (conserver  la disposition présente sur le portoir 96 tubes) pour utilisation future ; noter le nom de la plaque+extraction sur la plaque; noter le numéro de la colonne (1 jusqu’a 12) sur les bouchons de la ligne A ; stockage au frigo jusqu’à utilisation si dans la journée, autrement stockage congélateur.

Note : un cone différent pour chaque prélèvement

- Les tubes d’extraction sont conservés au congel dans les boîtes carres blanche « Extraction année » (ex : Extraction 2007).

- Remplir le fichier routine_extract.xls de l’année correspondante

Extraction d’ADN à partir de tissus

- Découper moins de 1mm3 de tissu et le découper en petit morceau

- Le placer dans un tube eppendorf de 1,5mL

- Répéter l’opération pour 96 individus

- Placer l’ensemble des individus sur un portoir de 96 tubes (attention ordre des individus cf. en gras si dessus)

- Ajouter 50µL de tampon de lyse dans chaque tube

- Centrifugation 1min à 11 000rpm

- Incubation 120min à 56°C : action de la PK (peut être allongé jusqu’à overnight si constat d’une lyse faible des tissus)

- Centrifugation 1min à 11 000rpm

- Incubation 20min à 96°C : destruction de la PK

- Centrifugation 1min à 13 000rpm

- Prélever 15µL du surnageant et les placer sur une « plaque PCR » (conserver  la disposition présente sur le portoir 96 tubes) pour utilisation future ; noter le nom de la plaque+extraction sur la plaque; noter le numéro de la colonne (1 jusqu’a 12) sur les bouchons de la ligne A ; stockage au frigo jusqu’à utilisation si dans la journée, autrement stockage congélateur.

Note : un cone différent pour chaque prélèvement

- Les tubes d’extraction sont conservés au congel dans les boîtes carres blanche « Extraction année » (ex : Extraction 2007)

- Remplir le fichier routine_extract.xls de l’année correspondante

Les premières et deuxièmes étapes de centrifugation permettent simplement de s’assurer que les tissus ou poils à extraire plongent bien dans le tampon de lyse. Si c’est d’ors et déjà le cas, pour gain de temps, elles peuvent être sautées. La dernière étape de centrifugation permet de rassembler un maximum les impuretés dans un culot.

Composition du tampon de lyse :

|  | Concentration finale | Pour 100mL |
| --- | --- | --- |
| Tris-HCl 1M | 20 mM | 2 mL |
| MgCl2 1M | 1.5 mM | 150 µL |
| KCL 1M | 25 mM | 2.5 mL (188.258 mg dissous dans 2.5 mL d’H20) |
| Tween20 | 0.50 % | 0.5 mL |
| H2O DNA/RNA free |  | 94.357 mL |
| PK | - mg/mL (poils) 0.4 mg/mL (tissus) | 492,61 µL 1970.44 µL |

Tampon de lyse pour poils aliquoté en 1 mL et stocké au congel. Préciser TE-P sur le bouchon si tampon pour poil et TE-T si tampon pour tissu

Note : Possibilité pour le tampon pour les tissus de rajouter 14.8 µL (de PK à 20.3 mg/mL) ou 50 µL (de PK de Sylvia) par mL de tampon, soit dans chaque aliquote de tampon de lyse préparé pour les poils

- FICHE 2 SUR 4 – UTILISATION DU SPECTROPHOTOMETRE

- Allumer l’ordinateur

- Cliquer sur Nucleic acid

Initialisation du spectro :

- Placer 1.5 µL d’eau sur le « capteur », rabaisser le bras

- Cliquer sur OK

- Essuyer le « capteur » et la « tête du bras »

Faire le blanc :

- Placer 1.5 µL du tampon de lyse utilisé (tampon de lyse poil si on mesure des poils ou tampon de lyse tissu si l’on mesure des tissus)

- Régler le curseur à 260 nm

- Cliquer sur Blank

- Essuyer le « capteur » et la « tête du bras »

Faire une mesure :

- Placer 1.5 µL de la solution d’extraction

- Indiquer le numéro d’échantillon

- Cliquer sur Measure

Note : refaire la mesure si l’on obtient une valeur négative

Voir la table de résultats et la sauvegarder :

- Cliquer sur Report

- Cliquer sur l’onglet Report

- Puis Save report

- Puis Export table report only

Les valeurs doivent se trouver entre 15 et 100 ng/µL d’ADN. Si ce n’est pas le cas, l’ADN doit être dilue dans les plaques d’extraction avec de l’eau pure

- FICHE 3 SUR 4 – AMPLIFICATION MULTIPLEXEE

Préparation des amorces diluées :

UTILISER DES CONES A FILTRE

- mettre dans un tube eppendorf 1 volume d’amorce du stock pour 9 volume d’eau ultra pure

- écrire sur le haut du tube l’amorce dont ils s’agit ainsi que son sens (F ou R)

Préparation des PCR :

PORTER DES GANTS

UTILISER DES CONES A FILTRE

- Préparer la fiche de route dans le fichier routine_PCR.xls de l’année correspondante

- S’assurer les machines PCR soient libres ainsi que le séquenceur (éviter de faire attendre des plaques PCR prêtes)

- S’assurer que des amorces diluées sont prêtes

- Sortir les amorces diluées à 10µM (NE PAS UTILISER LES AMORCES DU STOCK) du congélateur et les placer sur un portoir en les regroupant par Mix

- Sortir un deuxième portoir contenant les individus devant passer à la PCR du frigo ou du congélateur.

- Sortir la plaque d’extraction

- Préparer les trois mix PCR comme indique sur la feuille de route dans un tube eppendorf en précisant sur le bouchon Mix1, Mix2, Mix3

- Penser à placer les tubes contenant les amorces sur l’autre portoir, une fois qu’elles ont été prélevées

- Sortir 8 tubes PCR, les placer en ligne sur un portoir

- Sortir une plaque PCR

- Noter le nom de la plaque PCR+Mix1

- Placer 125µL de Mix1 dans chacun des huit tubes PCR

- Placer a l’aide d’une pipette multicanaux 9 µL de Mix 1 dans chaque puit de la plaque PCR

Note : une plaque peut être fait avec huit cones

- Placer a l’aide d’une pipette multicanaux 1 µL d’ADN (plaque extraction) dans chaque puit de la plaque PCR Mix1

Note : 96 cones sont nécessaires

- Placer les bouchons immédiatement après remplissage d’une colonne

- Assurer vous que les puits soient bien fermes (utilisation du marqueur pour enfoncer les bouchons)

- Noter le numéro de la colonne (1 jusqu’a 12) sur les bouchons de la ligne A

- Placer la plaque dans la centrifugeuse pour  un pulse à 3000 rpm

- Sortir 8 tubes PCR, les placer en ligne sur un portoir

- Sortir une plaque PCR

- Noter le nom de la plaque PCR+Mix2

- Placer 125µL de Mix2 dans chacun des huit tubes PCR

- Placer a l’aide d’une pipette multicanaux 9 µL de Mix 2 dans chaque puit de la plaque PCR

Note : une plaque peut être fait avec huit cones

- Placer a l’aide d’une pipette multicanaux 1 µL d’ADN (plaque extraction) dans chaque puit de la plaque PCR Mix2

Note : 96 cones sont nécessaires

- Placer les bouchons immédiatement après remplissage d’une colonne

- Assurer vous que les puits soient bien fermes (utilisation du marqueur pour enfoncer les bouchons)

- Noter le numéro de la colonne (1 jusqu’a 12) sur les bouchons de la ligne A

- Placer la plaque dans la centrifugeuse pour  un pulse à 3000 rpm

- Sortir 8 tubes PCR, les placer en ligne sur un portoir

- Sortir une plaque PCR

- Noter le nom de la plaque PCR+Mix3

- Placer 125µL de Mix3 dans chacun des huit tubes PCR

- Placer a l’aide d’une pipette multicanaux 9 µL de Mix 3 dans chaque puit de la plaque PCR

Note : une plaque peut être fait avec huit cones

- Placer a l’aide d’une pipette multicanaux 1 µL d’ADN (plaque extraction) dans chaque puit de la plaque PCR Mix3

Note : 96 cones sont nécessaires

- Placer les bouchons immédiatement après remplissage d’une colonne

- Assurer vous que les puits soient bien fermes (utilisation du marqueur pour enfoncer les bouchons)

- Noter le numéro de la colonne (1 jusqu’a 12) sur les bouchons de la ligne A

- Placer la plaque dans la centrifugeuse pour  un pulse à 3000 rpm

- Placer chacune des plaque dans une machine PCR (garder l’ordre machine1 contient mix, machine2 contient mix2...) au programme spécifier sur la feuille de route

- Placer les plaques au frigo en attendant le séquençage

Informations subsidiaires

Microsatellites utilises

| Microsatellite concerné | Type d’amorce | Séquence (de 5’ vers 3’) | Marqueur |
| --- | --- | --- | --- |
| Bibl1 | Sens | CTGAAGCAGCCATCCAGTA | Fam |
| 100-114 | Antisens | ATGGTTCTCCACCACTAGC |  |
| Ma001 | Sens | AGGGGAACAGAACCAAAAGG | Fam |
| 306-310 | Antisens | GTTTCTTCCAGGGACAAAGCACCATC |  |
| Ma066 | Sens | AATATGTTAAGGCAGTTCTAGC | Fam |
| 235-245 | Antisens | GTTTCTTCCTGATATGGAAAGATGATGT |  |
| Ma091 | Sens | CCTGTGTGAGTCCTGGAGTC | Fam |
| 163-178 | Antisens | AGCCATTTAGGTTACATCTGC |  |
| MS45 | Sens | CTGTCTCTTTGTCCCTGCC | Fam |
| 109-113 | Antisens | CTCCTTACCATCATCTTTCCG |  |
| Bibl4 | Sens | CCTAGGTTCAGTCTTCAACACA | Pet |
| 175-193 | Antisens | TGGTGTTGCCATTGTTCT |  |
| Bibl18 | Sens | ATGGTCATGGAAGGGAAG | Pet |
| 138-150 | Antisens | GGCATCTTCACAGTTGATCT |  |
| Bibl20 | Sens | ATTCTCTAGTCGTTAACAAGATC | Pet |
| 206-220 | Antisens | CACCAGTGAAACTACATACAGTG |  |
| Ma018 | Sens | ATCCGTCCAATAAAGAAATTC | Pet |
| 296-298 | Antisens | GTTTCTTGTGGCTCAGTGGTCAGATG |  |
| Ma002 | Sens | CATTTAGACGCACATTTTG | Ned |
| 274-283 | Antisens | GGGATGGAGAATGAGGAAG |  |
| Bibl31 | Sens | TTACACCTTCTCTGGCTCC | Ned |
| 167-173 | Antisens | TCTGAGCGGATTGTCTTTAT |  |
| MS47 | Sens | CCTGATGTAGTCAGTCAG | Ned |
| 182-188 | Antisens | TGTGGGAAATGGCACATC |  |
| MS53 | Sens | ATTGAGGAGCAGCATCTAGG | Ned |
| 135-145 | Antisens | TCAGGGAAAGGCAGACCTG |  |
| MS41 | Sens | GGTGTATATGGGAATAGGGGG | Vic |
| 184-186 | Antisens | GCCTTCAAATCAAAGCAGGTTG |  |
| MS56 | Sens | CAGACTCCCACCAGTGACC | Vic |
| 104-110 | Antisens | CCTGATCTATGTAGGTTCCAT |  |
| MS6 | Sens | CTGATGGGGTTAAGATTGCC | Vic |
| 158-160 | Antisens | CCCCACTGACCCACCTCC |  |
| ST10 | Sens | TTGTGATCCTCCAGGGAGTT | Vic |
| 116-136 | Antisens | GTGATTTCCAAACCCCATTC |  |

Primers at 10µM (in the fridge not the freezer)

Mix 1 (for 1 individual) :

| Primer | Volume of each primer (R et F) (µL) |
| --- | --- |
| Bibl18 | 0.2 |
| Bibl31 | 0.1 |
| MS41 | 0.1 |
| MS45 | 0.03 |
| Ma002 | 0.3 |
| ST10 | 0.1 |
| Ma001 | 0.3 |
| Bibl4 | 0.2 |

Mix 2 (for 1 individual) :

| Primer | Volume of each primer (R et F) (µL) |
| --- | --- |
| MS53 | 0.1 |
| MS47 | 0.2 |
| Ma018 | 0.2 |
| Bibl1 | 0.14 |
| Ma091 | 0.1 |
| MS56 | 0.05 |
| MS6 | 0.05 |
| Ma066 | 0.2 |

Mix 3 (for 1 individual) :

| Primer | Volume of each primer (R et F) (µL) |
| --- | --- |
| Bibl20 | 0.2 |

Primers one by one (for 1 individual) :

| Primer | Volume of each primer (R et F) (µL) |
| --- | --- |
| All except bibl20 (see Mix3) | 0.2 |

Amplification mix for one individual :

| Kit Multiplex | 5 µL |
| --- | --- |
| Amorces | Mix 1 : 2.66 µL Mix 2 : 2.08 µL (avec Bibl20) Mix3 : 0.4 µL Primers one by one except for bibl20 :0.1 |
| Suspension d’ADN | 1 µL |
| H2O | Qsp 10 µL |
| Volume total | 10 µL |

Amplification program for Mix1 et Mix2 and primers run one by one except bibl20 (see below mix3)

One pulse 3000 rpm before amplification.

| °C |  | Time |
| --- | --- | --- |
| 95 |  | 15 min |
| 94 | X 28 cycles | 30 sec |
| 57 |  | 90 sec |
| 72 |  | 60 sec |
| 60 |  | 30 min |
| 4 |  | infinite |

Amplification program for Mix3:

One pulse 3000 rpm before amplification.

| °C |  | Time |
| --- | --- | --- |
| 95 |  | 15 min |
| 94 | X 35 cycles | 30 sec |
| 57 |  | 90 sec |
| 72 |  | 60 sec |
| 60 |  | 30 min |
| 4 |  | infinite |

Sequencing as you do usually but on GUSTAV

Mix 1 load alone

Mix2 and Mix3 load together

For the alone primer they can all go together except Bibl11 and MS45

Amorce a 10µM

Mix 1 (pour 1 individu) :

| Marqueur | Volume de chaque amorce (R et F) (µL) |
| --- | --- |
| Bibl18 | 0.2 |
| Bibl31 | 0.1 |
| MS41 | 0.1 |
| MS45 | 0.03 |
| Ma002 | 0.3 |
| ST10 | 0.1 |
| Ma001 | 0.3 |
| Bibl4 | 0.2 |

Mix 2 (pour 1 individu) :

| Marqueur | Volume de chaque amorce (R et F) (µL) |
| --- | --- |
| MS53 | 0.1 |
| MS47 | 0.2 |
| Bibl20 | 0.7 |
| Ma018 | 0.2 |
| Bibl1 | 0.14 |
| Ma091 | 0.1 |
| MS56 | 0.05 |
| MS6 | 0.05 |
| Ma066 | 0.2 |

Mix 3 (pour 1 individu) :

| Marqueur | Volume de chaque amorce (R et F) (µL) |
| --- | --- |
| Bibl20 | 0.1 |

Pour Bibl20 : vu les résultats très variables, il est plus sûr pour la routine de l’amplifier seul et de le multicharger avec le Mix 2 pour le génotypage (et donc garder les mêmes panels et bins).

Milieu d’amplification :

| Kit Multiplex | 5 µL |
| --- | --- |
| Amorces | Mix 1 : 2.66 µL Mix 2 : 3.48 µL (avec Bibl20) Mix3 : 0.2 µL |
| Suspension d’ADN | 1 µL |
| H2O | Qsp 10 µL |
| Volume total | 10 µL |

Programme d’amplification pour Mix1 et Mix2:

Un pulse à 3000 rpm avant amplification.

| °C |  | Temps |
| --- | --- | --- |
| 95 |  | 15 min |
| 94 | X 28 cycles | 30 sec |
| 57 |  | 90 sec |
| 72 |  | 60 sec |
| 60 |  | 30 min |
| 4 |  | infini |

Programme d’amplification pour Mix3:

Un pulse à 3000 rpm avant amplification.

| °C |  | Temps |
| --- | --- | --- |
| 95 |  | 15 min |
| 94 | X 35 cycles | 30 sec |
| 57 |  | 90 sec |
| 72 |  | 60 sec |
| 60 |  | 30 min |
| 4 |  | infini |

- FICHE 4 SUR 4 – GENOTYPAGE

Préparation des plaques séquenceurs

ATTENTION REGLES DE SECURITE FORMAMIDE : ne pas toucher (porter des gants bleus), ne pas respirer, travailler sous hote

- Préparer la fiche de route dans le fichier routine_seq.xls de l’année correspondante

- Préparer le fichier séquenceur a l’aide du fichier MkroGustav500bp.xls

- Sortir les 3 plaques PCR du frigo

- Vortexer chacune des 3 plaques PCR

- Centrifuger a un pulse à 3000 rpm les 3 plaques PCR

- Sortir 2 plaques PCR, plus 2 plaques de bouchons gris Séquenceur

- Noter la date, l’auteur, le nom du run, Mix1 sur la première

- Noter la date, l’auteur, le nom du run, Mix2+3 sur la deuxième

- Placer 11 µL de mix formamide-marqueur de taille dans chacun des puits des 2 plaques PCR-sequenceur avec la multi-pipette

- Placer 1.5 µL de mix produit d’amplification de la plaque PCR-Mix1 dans chacun des puits de la panier plaque PCR-sequenceur Mix1 avec la pipette multicanaux

Note : 96 cones sont nécessaires

- Reboucher le plaque PCR-Mix1

- Placer 1.5 µL de mix produit d’amplification de la plaque PCR-Mix2 dans chacun des puits de la deuxième plaque PCR-sequenceur Mix2+3 avec la pipette multicanaux

Note : 96 cones sont nécessaires

- Reboucher le plaque PCR-Mix2

- Placer 1.5 µL de mix produit d’amplification de la plaque PCR-Mix2 dans chacun des puits de la deuxième plaque PCR-sequenceur Mix2+3 avec la pipette multicanaux

Note : 96 cones sont nécessaires

- Reboucher le plaque PCR-Mix3

- Denaturer l’ADN en plaçant les plaques sur le thermocycler a 96°C pendant 5 min afin d’éviter la formation de structure secondaire

- Vortexer chacune des 2 plaques séquenceur

- Centrifuger a un pulse à 3000 rpm des 2 plaques séquenceur

Milieu réactionnel :

15 µL de marqueur pour 1 mL de formamide

Rajouter les runs dans le projet Marmot_routine.

Les bins et panels utilisés au fur et à mesure sont enregistrés dans les dossiers Read. Les ajuster au fur et à mesure puis les exporter dans le dossier Read correspondant.

- FICHE 4 SUR 5 – Fichiers de suivi

Utilisation des fichiers :

Créer une nouvelle page par manip

Dans le dossier : Marmot/genetic/routinexx (xx= year)

4 fichiers :

extract_routine.xls pour rendre compte des extractions

PCR_routine.xls pour créer les feuilles de route PCR

Seq_routine.xls  pour créer les feuilles de route séquenceur

Macro plt creator Gustave to 500 bp.xls

extract_routine.xls

PCR_routine.xls

Seq_routine.xls

Macro plt creator Gustave to 500 bp.xls

Tools/macro/security : choisir low

Tools/macro/enable : choisir enable

Sauvegarder

Fermer

Reouvrir

Remplir dans la feuille 96 well plate : run name (routinex_mixxx) et operator name

Dans la feuille 96 well : coller la plaque qui se trouve dans le fichier PCR_routine.xls a l’emplacement prévu

Cliquer sur « copy all »

Déplacer les données présentes dans la feuille plate_sheet dans la colonne « sample name » dans la colonne « comment »

Dans la feuille 96 well : coller la plaque correspondant avec la plaque PCR utilisee precedemment se trouvant dans le fichier seq_routine.xls a l’emplacement prevu

Cliquer sur « copy all »

Sauvegarder la feuille plate_sheet en tant que routinex_mixx.txt(tab delimited)

Quitter le fichier

Changer l’extension .txt en .plt